黄山市中医医院眼科影像存储与传输软件服务的采购需求

一、服务年限、总预算及控制单价

服务期1年，总预算约3000元，控制单价10元每人次。

二、眼科影像存储与传输软件服务的基本要求：

1、提供我院数字眼底照相机 CR-2 AF(佳能）所需眼科影像存储与传输软件服务，能将我院检查的眼底照片通过互联网上传到服务器，经过软件系统分析回传报告。

2、需具备自动标注微血管瘤、出血点以及渗出等病变指标，并自动统计数量和面积，辅助医生完成诊断报告，适用于眼底病变筛查，如糖尿病视网膜病变等。需对所提供的分析结果负相关法律责任。

3、使用软件期间提供软件相关的运维服务。

4、在协议期间遇软件升级、维护及云服务器维护等原因造成服务暂停需提前通知我院，否则造成停止服务超过3天（节假日除外）或终止软件服务的，给我院造成经济损失由中标方负责赔偿；年度停止服务期不得超过95%的年度工作日。

三、采购需求

★1、具备二类国家医疗器械注册证的眼科影像存储与传输软件，用于DR的远程辅助筛查，自动生成分析报告；主要用于传输、处理、存储和查看由眼底照相机拍摄的眼底图像，辅助医生完成远程眼科阅片操作。

2、支持的最大并发数为大于等于100，局部完善加密机制，保证数据安全性；

★3、可出具大于等于两种模式的报告，其中需具备：定性分析并给出建议，分析有无糖尿病视网膜病变；在进行定性分析的基础上进行量化标注并给出建议。

4、获取IP 地址的时间≤5 秒；连接测试的时间≤5 秒；同步图像的总时间≤10 秒；上传数据的总时间≤10 秒；加载报告详情页面的时间≤2 秒；下载报告的时间≤2 秒。

5、软件模块：包括登录模块、患者管理、报告模块、个人中心、阅片模块、系统管理等模块。

6、患者管理含新增预约、患者问诊、同步图像、上传数据和历史数据查询功能。

7、报告模块含获取报告、查看报告、导出报告功能。

8、个人中心含系统设置、账户更新、拍片统计、阅片统计和软件激活功能。

9、阅片模块含档案筛选、开始阅片、已阅片区、患者详情和完成阅片功能。

10、系统管理含医院管理、用户管理、设备管理、阅片管理功能。

11、对于拍片医生、阅片医生和系统管理员的输入错误，会对用户进行消息提示，并阻止用户操作。对于拍片医生的患者信息输入错误，阅片医生的阅片结果输入错误和系统管理员的信息录入错误，允许用户对错误信息进行修改。

四、要求提供的证明材料包括：

1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；

2、产品白皮书（中文版）；

3、产品使用说明书（中文版）；

4、产品检测报告；

5、产品注册证 ；

除明确指定要求提供证明资料以外，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。

五、报价：按每人次服务单价进行报价。

注：1、投标人必须按实事求是的原则，是负偏离的必须注明，验收时发现提供虚假材料谋取中标、成交的，将根据相关的法律法规对投标人作出相应惩罚。

2、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；所有项目必需全部响应，否则按无效标处理；

3、标记“★”的重要参数和标书中要求提供证明材料的非“★”项，均需附有效证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），证明材料包括厂家发布的产品彩页、技术白皮书、产品说明书、产品注册证检验报告等，未提供证明材料的按负偏离处理。

六、商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同签订地点 | 黄山市屯溪区 |
| 2 | 服务期限 | 一年；如服务期内超过300人次双方可商定续签合同或重新招标 |
| 3 | 付款 | 付款人：黄山市中医医院 付款方式：签订合同后，提供发票后按中标单价及数量付全款。 |
| 4 | 履约保证金 | 无 |