黄山市中医医院幽门螺杆菌检测配套材料（集气卡）（耗材）的采购需求

# **采购清单及技术要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购  品目 | 采购数量 | 详细参数及性能要求 | 备 注 |
| 幽门螺杆菌检测配套材料（集气卡）  （耗材） | 按需采购 | **一、基本要求**  1、所提供卡片和胶囊分别需要27位国家医保编码。  2、提供近3家公立三级医院同品牌产品有效业绩证明；  3、因供货不及时或者产品质量原因，医院有权终止合同；  4、为保证临床使用需求，中标提供第一批产品后，科室使用后组织产品使用反馈，科室可要求供应商更换同品牌不同规格型号产品，若临床使用反馈不合格，医院有权终止合同；  5、为保证供应产品质量的可追溯性以及质保期的真实性，签订合同前提供原厂授权书及售后服务承诺书；  6、合同签订后，成交供应商配送需满足安徽省医疗保障局的相关政策要求和规定；  7、遇国家及省、市级带量采购政策调整，应根据相关要求及时调整价格；  8、投标供应商须承担所投产品相对应的配套设备的维护保养及相关费用， 确保设备在配送期内正常使用；提供设备定期校准和纸质版报告；及时提供最新的免费的软件升级服务。如设备发生故障，48 小时内无法修复，中标供应商须 在采购人规定的时间内提供不低于原有机器设备档次的备用机器，以保障临床诊 疗工作；提供配套设备终身售后服务支持，并及时提供最新的免费的软件升级服务；  9、投标供应商所投产品有效期不得少于整个产品效期的**2/3**；在产品使 用过程中，确因产品质量原因导致异常情况，中标人应及时邀请厂家技术人员解决问题，费用由中标人负责。因产品质量问题引起的医疗事故、医疗纠纷与一切 后果，将由中标人承担所有的责任和费用；  10、投标供应商所投产品应为推向市场的标准型产品，产品符合国家标准，性能稳定、可靠，确保临床使用安全有效。进口产品包装（包括大包装、小包装等）必须附有名称、批号、产地、规格、有效期等国家规定的中文标识；  11、免费质保期：使用消耗前的全生命周期；  12、中标供应商需提供产品的完整资料两套。  **二、性能及参数要求**  ★1、适用范围：由于幽门螺旋杆菌检测；  ★2、与我院现有设备相匹配使用（深圳市中核海得威生物科技有限公司幽门螺杆菌测试仪(HUBT-20）或提供不低于该档次设备供我院使用；  3、幽门螺杆菌检测收集标本专用干式采样卡 ；  ★4、 符合国家卫健委下发《健康体检尿素呼气实验质量规范管理》质控要求中尿素[C14]胶囊剂量 1uCi或0.75uCi 的标准；  ★5 、集气卡含氢氧化物 200mg±20mg  6、每半年检测仪器厂家提供一次仪器的性能报告；  7、 集气卡吹嘴可选一体式和组装式 ；  8 、指示窗指示颜色为黄色或蓝色；  9、自带吹气指示处 ；   1. **产品限价：**   幽门螺杆菌检测配套材料（集气卡），40元/人份；  **四、要求提供的证明材料包括：**  1、产品宣传彩页（中文版原件，标注有技术参数）；  2、产品白皮书（中文版）；  3、产品使用说明书（中文版）；  4、产品检测报告；  5、产品注册证或医疗器械备案凭证 ；  6、联合体投标文件或其它证明材料  **以上六种，需加盖公章，投标人可任意提供其中一种或者几种，但是必须要能证明所投产品的技术指标与标书要求的一致性或者差异，如果有差异，需要在技术参数偏离表中标注清楚。** |  |

**注：**

**1、基本要求必须全部满足要求、否则按无效标处理；所有项目必需全部响应，否则按无效标处理；**

**2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技术指标的响应情况。标记“★”、的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；**

**3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门。**

**二、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 要求 |
| **1** | 合同签订地点 | 黄山市屯溪区 |
| **2** | 供货完成时限的期限 | 根据采购人需求按需供货 |
| **3** | 货物包装运输要求 | 本项目中涉及商品包装和快递包装的，按照安徽省财政厅、安徽省生态环境厅、安徽省邮政管理局《关于转发财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）><快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》执行。  除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备等），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。 |
| **4** | 验收 | 验收合格 |
| **5** | 付款 | 付款人：黄山市中医医院  付款方式：按需供货，根据医院财务制度付耗材款 |
| **6** | 履约保证金 | 无 |