电梯年度检测服务采购（二次）需求​

​

一、项目基本信息​

1、项目名称：黄山市中医医院在用电梯年度检测服务；​  2、采购预算：最高限价3.28万元；​

3、服务期限：服务期限2年（2025年、2026年）；

4、服务范围：黄山市中医医院位于屯溪区鸿祥山路1号院区内32 台电梯检测，涵盖垂直电梯、自动扶梯等类型（具体见附件 1）。​

二、供应商资格要求​

1、具有独立法人资格，营业执照经营范围含电梯检测相关业务（提供副本复印件加盖公章）；

2、持有《特种设备检验检测机构核准证》，核准项目包含电梯检测（提供证书复印件加盖公章）；

3、在黄山市设立固定服务场所（提供租房合同及场所照片），配备2名以上持有特种设备作业资格证的常驻人员（提供社保证明及资质证书）；​

4、近 3 年经营无重大违法记录，未被列入 "信用中国" 失信被执行人名单（提供信用报告或承诺书）；​

5、拥有振动测试仪、绝缘电阻仪等检测设备（提供认证证书及设备校准报告）；

6、本项目不接受联合体投标，不得转包或分包。​

三、服务要求​

1、每台电梯检测由2名检验员共同实施，单次检测时长不少于40分钟；​

2、中标人应当自接到检测申请之日起3日内安排检测。

3、检测后3个工作日内提交检测报告，发现隐患需标注风险等级并提出整改建议；​

4、协助采购方完成整改复检，直至复检合格，复检不收取费用。​

四、成果交付​

1、符合市场监督管理部门要求的最终检测报告（含纸质版3份、电子版1份）；​

2、整改跟踪台账及检测合格证明；​

3、检测过程影像资料（每台电梯不少于3段关键环节视频）。​

附件：

| 医院电梯一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌及型号 | 制造商 | 单位 | 数量 |
| 2#-DT1 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 2#-DT2 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 2#-DT3 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 2#-DT4 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 2#-DT5 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 2#-DT6 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 2#-DT7、8 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 2 |
| 2#-DT9、10 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 2 |
| 3#-DT1 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 3#-DT2 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 3#-DT3、5 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 2 |
| 3#-DT4 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 3#-DT6 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 3#-DT7 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 3#-DT8、9 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 2 |
| 4#-DT20 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 4#-DT21 | TKE-meta200MRL | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 1#-DT1 | TKE-meta200MR | 蒂升电梯 | 台 | 1 |
| 2#-FT1、2 | TKE-velino100 | 蒂升电梯 | 台 | 2 |
| 2#-FT3、4 | TKE-velino100 | 蒂升电梯 | 台 | 2 |
| 2#-FT5-8 | TKE-velino100 | 蒂升电梯 | 台 | 4 |
| FT9-10 | TKE-velino100 | 蒂升电梯 | 台 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 32 |