黄山市中医医院动力配电箱及配套电缆

采购需求

一、询价说明

本次询价为1 台成套动力配电箱 + 配套国标铜芯电缆采购报价，报价含：产品主材费、辅材费、箱内成套组装费、税费、送货至指定地点运费；不含现场布线安装费。

供货周期：中标后3个工作日内送货到位；

质保要求：元器件原厂质保≥1 年，电缆国标质保≥2 年。

报价要求：分配电箱成套总价、电缆分项单价 + 分项合价分别报价，明细加盖报价单位公章，报价有效期 30 日历天。

资质要求：报价单位具备低压电器经销 / 成套配电生产资质，所供元器件、电缆为国标正品，须提供原厂合格证、检测报告。

二、预算总价：40000元

二、采购明细清单

| 序号 | 产品名称 | 材料型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑壳断路器 | NM1-250S/3300 250A G | 台 | 1 | 国标正品，品牌可选正泰 / 德力西 / 人民电器 |
| 2 | 电流互感器 | BH-0.66Ⅱ 250/5 Φ30 0.5级 1匝 | 台 | 3 | 配套多功能表使用 |
| 3 | 多功能电力仪表 | PD- 450V 5A | 台 | 1 | 三相电压电流功率计量显示 |
| 4 | 小型断路器 | NXB-63 3P C40A | 台 | 6 |  |
| 5 | 剩余电流动作断路器 | NXBLE-63YH 4P C40 30mA | 台 | 6 | 漏电动作 30mA |
| 6 | 熔断器 | 4P-40A | 台 | 1 | 导轨式安装 |
| 7 | 浪涌保护器（防雷） | 4P-40KA | 台 | 1 | 低压电源防雷 |
| 8 | 箱体 | 900*700*200 | 台 | 1 | 含成套安装辅材、接地铜排、进出线端子 |

2.1 动力箱元器件配置（箱体尺寸 900×700×200，冷轧钢板喷塑箱体，含铜排、导

轨、线号、辅材成套装配）

2.2 国标铜芯电力电缆（YJV 0.6/1kV，国标纯铜，附出厂合格证、送检报告）

| 序号 | 电缆型号规格 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YJV-0.6/1kV 4×95+1×50 国标铜芯 | 米 | 50 | 国标足方足米，阻燃可选 |
| 2 | YJV-0.6/1kV 5×10 国标铜芯 | 米 | 120 | 国标足方足米 |